Доклад Забайкальского управления Ростехнадзора

по основным итогам деятельности, правоприменительной практике и профилактике нарушений требований безопасности

за 2019 год

Вводное слово (Кодочигов В.А.)

1. Основные показатели надзорно-контрольной деятельности в соотношении с аналогичными показателями 2018 года – слайд №2

Всего за 2019 год Забайкальским управлением Ростехнадзора  проведено 1375 ( в 2018 году -  1456)  проверок поднадзорных объектов, в т.ч. по постоянному надзору – 294 (345). Плановых проверок – 191 (378), внеплановых – 1184 (1078). Выявлено 10183 (10675)  нарушений законодательства и нормативных требований, наложено административных штрафов 527 (582)  на общую сумму 21986 (17644,) тыс. руб., приостановок деятельности – 8 (4), предупреждений – 76 (63), предостережений – 52 (52).

Кроме того, при проведении энергетического надзора по итогам административных расследований было вынесено 28 постановлений о назначении административных штрафов на сумму 1570 тыс. рублей и 18 предупреждений.

По направлениям надзорной деятельности инспекторским составом Управления за 2019 год  проведено:

Слайд № 3 - в области промышленной безопасности  – 651 (647) проверка, в т.ч. по постоянному надзору – 290 (326).  В ходе проведенных проверок выявлено и предписано к устранению 1880 (1655) нарушений требований правил и норм. За нарушения требований промышленной безопасности назначено административных наказаний: в виде административных штрафов – 181 (168), на общую сумму 13303 (11342) тыс. руб., сумма взысканных штрафов – 12490 (7752) тыс. руб.; административного приостановления деятельности – 4 (3); дисквалификации – 0 (0); предупреждения – 42 (27), предостережений – 15 (13).

Кроме этого, в области промышленной безопасности проведена 51 (39) внеплановая проверка в отношении соискателей лицензий, представивших заявления о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии.

Слайд № 4 - на объектах энергетики – 437 (561) проверок состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей. В ходе проведенных проверок выявлено и предписано к устранению 6255 (7596) нарушений требований правил и норм. За нарушения требований энергетической безопасности назначено административных наказаний: в виде административных штрафов – 243 (295), на общую сумму 1343 (1442) тыс. руб., сумма взысканных штрафов – 851 (959) тыс. руб.; административного приостановления деятельности -  4 (1); дисквалификации - 0 (0); предупреждения – 3 (1), предостережений – 17 (31).

Слайд № 5 - в сфере безопасности гидротехнических сооружений – 70 (80) проверок, в т.ч. по постоянному надзору – 4 (19). Выявлено и предписано к устранению 495 (463) нарушений. По фактам выявленных нарушений наложено 36 (47) административных штрафов  на сумму 398,5 (418)  тыс.руб., взыскано – 197,5 (874) тыс. руб. Предупреждений – 0 (0), предостережений – 18 (1).

В настоящее время количество бесхозяйных ГТС, поднадзорных Забайкальскому управлению – 12, в т.ч. в Забайкальском крае – 11, в Республике Бурятия –  1.

Представление поднадзорными организациями

сведений по производственному контролю за 2018 год

По состоянию на 1 апреля 2019 года по Забайкальскому управлению не были представлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2018 год (далее – Сведения) – всего по Управлению: 240 организаций из 530 поднадзорных, зарегистрированных в территориальном разделе реестра опасных производственных объектов (45 %), из них по Забайкальскому краю – 135 из 292 поднадзорных (46 %), по Республике Бурятия – 105 из 238 поднадзорных (44 %).

По данному вопросу по состоянию на 31.01.2020 проделана следующая работа:

По Забайкальскому краю

А) По Забайкальскому отделу общепромышленного и строительного надзора

Установлено, что прекратили деятельность или эксплуатацию ОПО - 5 организаций.

В течение 2019 года из не представивших в установленный срок «Сведения..»  представили – 10 организаций.

Вынесено предупреждений – 20, в т.ч. по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении юридических лиц вынесено 16 предупреждений; должностных лиц – 4 предупреждения. Наложены административные штрафы на 3 должностных лиц на общую сумму 60 тысяч рублей. Работа по сбору  «Сведений…» по производственному контролю в отношении организаций – должников продолжается.

Республика Бурятия

Под надзором на конец 2018 года находилось 286 организаций, эксплуатирующих 631 опасный производственный объект, в том числе:

- 238 организаций, зарегистрированных в территориальном разделе реестра опасных производственных объектов (рег. номер с А64);

- 48 сторонних организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты на территории Республики Бурятия.

До 1 апреля 2019 года сведения по производственному контролю за 2018 год представили  163 организации (57%), в том числе:

- 133  организации, зарегистрированные в территориальном разделе реестра опасных производственных объектов  (рег. номер с А64);

- 30 сторонних организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты на территории Республики Бурятия.

На конец 2019 года сведения по производственному контролю за 2018 год представили 209 организаций (73 %). Все сведения о производственном контроле были рассмотрены и внесены в КСИ «СПК Мониторинг».

Из числа не представивших сведения по производственному контролю – 17 организаций находились в стадии ликвидации (конкурсное производство), 9 организаций прекратили свою деятельность.

2. Регистрация ОПО по классам опасности, расчёт категорий РОИП

Показатели регистрации ОПО по классам опасности представлены на слайде № 6.  Всего в настоящее время из 1530 ОПО по классам подразделяются 1523, из них:

- 1 класс – 8,

- 2 класс – 91,

- 3 класс – 383,

- 4 класс – 1041.

Подлежат перерегистрации 7 ОПО ( из них по Забайкальскому краю и Республике Бурятия – нет, по другим регионам – 7). Данные ОПО не эксплуатируются, юридические лица зарегистрированы в др.регионах.

В целях исполнения приказа Ростехнадзора  от 21 декабря 2016 года № 549 «Об утверждении методики расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности» по всем опасным производственным объектам I, II и III классов опасности выполнены расчеты риск – ориентированного  интегрального показателя промышленной безопасности (РОИП ПБ) в основном выполнены. По состоянию на 12.02.2020 в стадии расчёта РОИП ПБ: по Республике Бурятия – 15 объектов, по Забайкальскому краю - 15. Результатов расчётов представлены на слайдах №№ 7 и 8. Как показали расчёты, доля объектов чрезвычайно высокого, высокого и значительного рисков в общем количестве поднадзорных ОПО хотя и относительно невелика, но требует тщательного планирования сроков и состава надзорных мероприятий.

Проведена значительная работа по присвоению  категорий риска субъектам электроэнергетики,  теплоснабжающим организациям,  теплосетевым организациям и потребителям электрической энергии, осуществляющим свою деятельность на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края (Слайд  №9). Работа в этом направлении будет продолжена.

3. Анализ состояния аварийности и травматизма на поднадзорных Управлению предприятиях

ПАУЗА (комментарий Зайцева Р.В.)

За 2019 год на подконтрольных Забайкальскому Управлению по экологическому, технологическому и атомному надзору предприятиях произошли:

- 3 аварии (2 аварии на объектах энергетики (в Забайкальском крае) и 1 авария на опасном объекте – эскалаторе (в Республике Бурятия);

- 6 смертельных несчастных случаев в горнорудной отрасли (4 – в Забайкальском крае, 2 – в Республике Бурятия), в том числе 2 групповых несчастных случаев со смертельным исходом (с двумя пострадавшими по каждому, 1 – в Забайкальском крае, 1 – в Республике Бурятия), всего пострадавших - 8.

- 10 тяжелых несчастных случаев с 10 пострадавшими (5 – в Забайкальском крае в горнорудной отрасли, 5 – в Республике Бурятия, в т.ч. 3 – в горнорудной отрасли, 2 – в угольной);

- 11инцидентов на опасных производственных объектах ( 2 – в Забайкальском крае, в т.ч 1- на объекте котлонадзора, 1 -  при ремонтных работах по замене водопроводных подземных сетей произошло повреждение подземного газопровода; 9 – в Республике Бурятия, в т.ч. 7 – на объектах котлонадзора, 1 – на подъёмном сооружении, 1 - на стационарном пункте производства невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (при заполнении бункера аммиачной селитрой для погрузки в смесительно-зарядную машину произошло задымление).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за 2019 год (слайды № 10,11):

- количество аварий увеличилось на 1 (3/2);

- смертельный травматизм увеличился на 3 пострадавших (8/5);

- тяжелый травматизм увеличился на 5 (10/5),

- количество инцидентов уменьшилось на 8 случаев (11/19).

Обобщенная динамика аварийности и смертельного травматизма представлена на слайде № 11.

Анализ распределения несчастных случаев по видам травмирования – слайд № 12, показывает, что основными причинами травматизма по-прежнему являются:

- нарушение технологической и трудовой дисциплины, неосторожные (несанкционированные) действия исполнителей работ;

- неэффективность или отсутствие производственного контроля соблюдения требований промышленной безопасности;

- отступление от требований проектной, технологической документации.

Контроль лиц, ответственных за безопасное производство работ на опасных производственных объектах, за содержание технических устройств в исправном состоянии, а также за производственный контроль, осуществляемый на предприятии, зачастую неэффективен и недостаточен.

По каждому несчастному случаю на поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия, направленные на недопущение подобных случаев. Виновные в произошедших авариях, несчастных случаях привлечены к административной ответственности.

4. Деятельность Управления по организации и проведению мероприятий, направленных на  профилактику нарушений требований промышленной, энергетической безопасности  на поднадзорных объектах и гидротехнических сооружениях за 2019 год и в 2020 году

ПАУЗА (краткий комментарий Кодочигова В.А.)

Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115(С

В ходе плановых и внеплановых проверок проводятся беседы с инженерно-техническими работниками организаций по вопросам безопасности, а также изменений законодательства в области промышленной безопасности.

В Забайкальском крае

В первом полугодии 2019 года проведено 3 профилактических беседы с работниками предприятий, в том числе 26 апреля 2019 года проведено профилактическое мероприятие на тему: «Соблюдение правил промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование работающее под давлением».

В Республике Бурятия

1) 22.02.2019 в соответствии с утвержденным планом-графиком профилактических мероприятий в рамках «Программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2018-2020 годы»  Забайкальским управлением Ростехнадзора в г. Улан-Удэ проведен семинар на тему: «Постановка на учёт оборудования, работающего под избыточным давлением с учётом изменений ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Соблюдение установленных требований при регистрации и страховании ОПО. Новый порядок подготовки и аттестации в области промышленной безопасности».

На семинаре присутствовало 18 представителей 11 организаций, осуществляющих деятельность в области эксплуатации ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, на территории Республики Бурятия.

В ходе семинара были освещены вступившие изменения в ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», касающиеся постановки оборудования на учёт. Новый порядок подготовки и аттестации в области промышленной безопасности.

На вопросы участников семинара были даны ответы специалистами Забайкальского управления Ростехнадзора (Республика Бурятия).

2) 29.03.2019 в соответствии с утвержденным планом-графиком Забайкальским управлением Ростехнадзора проведено публичное обсуждение результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за 2018 год.

Объекты, на которых используются стационарно установленные

грузоподъемные сооружения

Забайкальский край

В соответствии с План-графиком проведения профилактических мероприятий 27.06.2019 были проведены публичные обсуждения на тему: "Соблюдение Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. Анализ основных нарушений, при использовании башенных кранов», в ходе которых был представлен обзор часто встречающихся нарушений обязательных требований при эксплуатации подъемных сооружений, а также даны ответы на вопросы, поступившие в ходе проведения мероприятия от представителей подконтрольных организаций.

Республика Бурятия

В соответствии с утверждённым на 2019 год планом-графиком отчетном периоде проведен семинар на тему «Пуск подъемных сооружений в работу и постановка их на учет. Обзор изменений нормативных документов. Соблюдение установленных требований при регистрации и страховании ОПО. Новый порядок подготовки и аттестации в области промышленной безопасности».

С целью профилактики нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах были направлены предостережения на предприятия ООО «Тимлюй-Авто», АО «Мостостроительный отряд №34». Ответ о принимаемых мерах от ООО «Тимлюй-Авто» получен, АО «Мостостроительный отряд №34» - на контроле.

Объекты электрических и тепловых установок и сетей

С целью проведения профилактической работы по недопущению несчастных случаев в поднадзорные организации ежемесячно направляется информация с анализом травматизма на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора.

За 12 месяцев 2019 года направлены информационные письма в: филиал ПАО «ФСК ЕЭС»-Забайкальское ПМЭС, филиал ПАО «МРСК Сибири» «Бурятэнерго», филиал ПАО «ТГК-14» , филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация» «Гусиноозерская ГРЭС», филиал «Забайкальский» «РЭС Бурятский» АО «Оборонэнерго», филиал «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14», ЗАО «Улан-Удэнский лопастной завод». АО «Улан-Удэнский авиационный завод,  ОАО «Селенгинский ЦКК», АО «Разрез Тугнуйский», ПАО «Бурятзолото» и в другие организации.

25.06.2019 года принято участие в семинаре «Охрана труда и будущее сферы охраны труда», проходившем в бизнес-инкубаторе  г. Улан-Удэ, Республика Бурятия. Забайкальским управлением Ростехнадзора было проведено четыре  профилактических семинара, с участием 76 поднадзорных организаций. Проведено публичное обсуждение на тему «О результатах правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 6 месяцев 2019 года». Проведен семинар «Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».

Гидротехнические сооружения на объектах промышленности, энергетики и водохозяйственного комплекса

С целью предупредительных мер по соблюдению обязательных требований к обеспечению безопасности в сфере ГТС (в т.ч. бесхозяйных) Забайкальским отделом энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Управления в III кв. 2019 года проведён профилактический семинар по теме «Обязанности собственника гидротехнических сооружений и эксплуатирующей организации  по обеспечению их безопасной эксплуатации».

В соответствии с утвержденным планом-графиком, в рамках Программы профилактических мероприятий Забайкальского управления Ростехнадзора на 2019 год  Забайкальским управлением Ростехнадзора 24 мая 2019 года в г. Улан-Удэ по адресу: проспект 50-летия Октября, д.28а проведен семинар на тему «Обзор изменений законодательной базы в области безопасности гидротехнических сооружений».

В мероприятии приняли участие представители поднадзорных организаций, государственные инспекторы Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, осуществляющие контроль и надзора за гидротехническими сооружения на территории Республики Бурятия. Всего в мероприятии участвовало 18 человек, представляющие 12 организаций, в том числе органы местного самоуправления.

В ходе семинара обсуждены дополнения и изменения в нормативно-правовые акты в области безопасности гидротехнических сооружений за период 2015-2018 гг.

Затронуты вопросы по определению размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), проведению преддекларационных обследований и порядку консервации и ликвидации гидротехнического сооружения.

Выступили представители МО «Мухоршибирский район», «Прибайкальский район», «Кяхтинский район», ОАО «РЖД», ФГБУ "Управление "Бурятмелиоводхоз", собственник водохранилища на р. Сундура.

По просьбе участников семинара государственными инспекторами разъяснены обязательные требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской Федерации.