| Объекты | Класс напряжения и категория надёжности |  | Условия технологического присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетевые организации (независимо от мощности) | Все объекты субъектов электроэнергетики независимо от класса напряжения и категории надёжности | п. 7 г | Акт допуска |
| ЮЛ и ИП, Р max энергопринимающих устройств которых составляет более 670 кВт | независимо от количества источников электроснабжения и класса напряжения | п. 12 | Акт допуска |
| ЮЛ и ИП, Р max энергопринимающих устройств которых составляет 150 – 670 кВт | по одному источнику электроснабжения к электрическим сетям классом напряжения свыше 10 кВ | п. 12 | Акт допуска |
|  | по двум и более источникам электроснабжения, независимо от класса напряжения | п. 12 | Акт допуска |
|  | по одному источнику электроснабжения к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно | п. 12 | уведомление |
| ЮЛ и ИП, Р max энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт | по двум и более источникам электроснабжения, независимо от класса напряжения | п. 12_1 | Акт допуска |
| ЮЛ и ИП, Р max энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт | по одному источнику электроснабжения, независимо от класса напряжения | п. 12_1 | Не требуется акта или уведомления, п. 18_1 |
| ЮЛ и ИП, в целях временного электроснабжения, Р max передвижных энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт | независимо от класса напряжения | п. 13 | Акт допуска |
| ЮЛ и ИП, в целях временного электроснабжения, Р max передвижных энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт | по одному источнику электроснабжения к электрическим сетям классом напряжения до 35 кВ на срок до 12 месяцев | п. 50 и 54 часть б | Не требуется акта или уведомления, п. 18_1 |
| Физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, Р max которых составляет более 15 кВт | независимо от количества источников электроснабжения и класса напряжения | п. 14 | Акт допуска |
| Физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, Р max которых составляет до 15 кВт включительно | по одному источнику электроснабжения, независимо от класса напряжения | п. 14 | Не требуется акта или уведомления, п. 18_1 |